## Лист1
лист 1/3
ВЕДОМОСТЬ
показаний приборов контроля электрической энергии ПС Р-41 20 декабря 2017 года
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
| U | I | U | U | U | T - 1 |  |  | T - 2
Время | ВЛ 110 | СВ110 | 1с | 2с
| кВ | А | 6кВ | 6кВ | 0,4кВ | Анц-фа | МВ | I | Анц-фа | МВ | I
0 | 119 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.7 | 370
1 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.4 | 340
2 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.2 | 320
3 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.1 | 310
4 | 119 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 300
5 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.2 | 320
6 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 350
7 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.9 | 390
8 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.9 | 390
9 | 117 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.2 | 420
10 | 117 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.3 | 430
11 | 117 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.3 | 430
12 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.2 | 420
13 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 400
14 | 117 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 400
15 | 117 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 400
16 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2.5 | 200 | 6 | 2.5 | 250
17 | 117 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2 | 200 | 6 | 2.5 | 250
18 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2.1 | 210 | 6 | 2.2 | 220
19 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2.2 | 220 | 6 | 2.2 | 220
20 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2.2 | 220 | 6 | 2.1 | 210
21 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2.3 | 230 | 5 | 2 | 200
22 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2.3 | 230 | 5 | 2 | 200
23 | 118 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2 | 200 | 5 | 2 | 200
24 | 119 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 4 | 1.9 | 190 | 5 | 1.9 | 190
лист 2/3
Время | 41-01 | 41-02 | 41-03 | 41-04 | 41-05 | 41-06 | 41-07 | 41-08 | 41-09 | 41-10 | 41-11 | 41-12 | 41-13
| IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 79 | 37 | 3 | 4 | 12 | 0 | 16
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 72 | 32 | 3 | 4 | 11 | 0 | 13
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 64 | 34 | 3 | 4 | 10 | 0 | 12
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 64 | 33 | 3 | 4 | 10 | 0 | 12
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 65 | 31 | 3 | 4 | 10 | 0 | 12
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 72 | 31 | 3 | 4 | 10 | 0 | 12
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 70 | 35 | 3 | 4 | 11 | 0 | 16
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 65 | 45 | 3 | 4 | 13 | 0 | 14
8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 61 | 48 | 3 | 4 | 14 | 0 | 17
9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 72 | 52 | 3 | 4 | 15 | 0 | 21
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 65 | 56 | 3 | 4 | 15 | 0 | 21
11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 63 | 55 | 3 | 4 | 15 | 0 | 21
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 63 | 56 | 3 | 4 | 15 | 0 | 21
13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 63 | 56 | 3 | 4 | 15 | 0 | 16
14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 62 | 56 | 3 | 4 | 14 | 0 | 17
15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 74 | 65 | 3 | 4 | 14 | 0 | 16
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 72 | 60 | 3 | 4 | 15 | 0 | 17
17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 78 | 68 | 3 | 4 | 20 | 0 | 10
18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 75 | 50 | 3 | 4 | 20 | 0 | 10
19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 80 | 52 | 3 | 4 | 15 | 0 | 10
20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98 | 62 | 2 | 4 | 12 | 0 | 10
21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 88 | 50 | 2 | 4 | 15 | 0 | 10
22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 95 | 43 | 2 | 4 | 10 | 0 | 15
23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 90 | 43 | 2 | 4 | 10 | 0 | 15
24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 82 | 42 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10
лист 3/3
Время | 41-14 | 41-15 | 41-16 | 41-17 | 41-18 | 41-19 | 41-20 | 41-21 | 41-22 | 41-23
[11 empty] | IA | IA | IA | bar: 41-14 to 41-23
0 | 23 | 0 | 51 | 32 | 5 | 0 | 17 | 15 | 24 | 0
1 | 19 | 0 | 52 | 29 | 5 | 0 | 17 | 15 | 26 | 0
2 | 18 | 0 | 51 | 26 | 5 | 0 | 16 | 15 | 24 | 0
3 | 18 | 0 | 50 | 24 | 5 | 0 | 16 | 15 | 24 | 0
4 | 17 | 0 | 51 | 26 | 5 | 0 | 17 | 14 | 23 | 0
5 | 18 | 0 | 51 | 28 | 5 | 0 | 18 | 14 | 26 | 0
6 | 19 | 0 | 51 | 30 | 5 | 0 | 19 | 15 | 27 | 0
7 | 22 | 0 | 54 | 31 | 5 | 0 | 20 | 16 | 27 | 0
8 | 23 | 0 | 60 | 35 | 5 | 0 | 26 | 18 | 38 | 0
9 | 24 | 0 | 60 | 35 | 5 | 0 | 24 | 18 | 42 | 0
10 | 24 | 0 | 58 | 36 | 5 | 0 | 27 | 18 | 42 | 0
11 | 25 | 0 | 58 | 36 | 5 | 0 | 24 | 18 | 42 | 0
12 | 25 | 0 | 57 | 35 | 5 | 0 | 23 | 18 | 36 | 0
13 | 26 | 0 | 58 | 36 | 5 | 0 | 22 | 18 | 35 | 0
14 | 27 | 0 | 60 | 37 | 5 | 0 | 22 | 18 | 35 | 0
15 | 26 | 0 | 59 | 37 | 5 | 0 | 22 | 18 | 38 | 0
16 | 27 | 0 | 59 | 38 | 5 | 0 | 22 | 17 | 40 | 0
17 | 30 | 0 | 60 | 20 | 5 | 0 | 20 | 16 | 31 | 0
18 | 20 | 0 | 60 | 20 | 5 | 0 | 19 | 15 | 31 | 0
19 | 20 | 0 | 58 | 25 | 5 | 0 | 19 | 15 | 32 | 0
20 | 18 | 0 | 55 | 20 | 5 | 0 | 20 | 15 | 30 | 0
21 | 20 | 0 | 53 | 25 | 5 | 0 | 19 | 15 | 31 | 0
22 | 20 | 0 | 52 | 20 | 5 | 0 | 19 | 15 | 30 | 0
23 | 15 | 0 | 52 | 15 | 5 | 0 | 20 | 15 | 29 | 0
24 | 10 | 0 | 52 | 10 | 5 | 0 | 17 | 15 | 26 | 0