## Лист1
лист 1/3
ВЕДОМОСТЬ
показаний приборов контроля электрической энергии ПС Р-41 21 июня 2017 года
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"
| U | I | U | U | U | T - 1 |  |  | T - 2
Время | ВЛ 110 | СМВ110 | 1с | 2с
| кВ | А | 6кВ | 6кВ | 0,4кВ | Анц-фа | МВ | I | Анц-фа | МВ | I
0 | 119 | 80 | 6.2 | 6.2 | 0.39 | 5 | 1.9 | 190 | 5 | 1.4 | 140
1 | 119 | 70 | 6.2 | 6.2 | 0.39 | 4 | 1.4 | 140 | 5 | 1.1 | 110
2 | 118 | 60 | 6.2 | 6.2 | 0.39 | 5 | 1.4 | 140 | 5 | 1.1 | 110
3 | 118 | 50 | 6.2 | 6.2 | 0.39 | 5 | 1.4 | 140 | 5 | 1.1 | 110
4 | 118 | 40 | 6.2 | 6.2 | 0.39 | 5 | 1.3 | 130 | 5 | 1.1 | 110
5 | 118 | 30 | 6.2 | 6.2 | 0.39 | 5 | 1.2 | 120 | 5 | 1 | 100
6 | 118 | 30 | 6.2 | 6.2 | 0.39 | 5 | 1.4 | 140 | 5 | 1 | 100
7 | 117 | 65 | 6.2 | 6.2 | 0.39 | 5 | 1.7 | 170 | 6 | 1.8 | 180
8 | 117 | 100 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 6 | 2.2 | 220 | 6 | 1.9 | 190
9 | 117 | 200 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 7 | 2.5 | 250 | 7 | 2 | 200
10 | 117 | 280 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 7 | 2.9 | 290 | 7 | 2.1 | 210
11 | 117 | 290 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 7 | 2.9 | 290 | 7 | 2.1 | 210
12 | 117 | 290 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 6 | 2.9 | 290 | 7 | 2.1 | 210
13 | 117 | 290 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 6 | 2.9 | 290 | 7 | 2.1 | 210
14 | 117 | 200 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 7 | 3 | 300 | 7 | 2.4 | 240
15 | 117 | 200 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 6 | 3.1 | 310 | 7 | 2.2 | 220
16 | 117 | 200 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 6 | 3 | 300 | 7 | 2.1 | 210
17 | 117 | 200 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 6 | 2.9 | 290 | 6 | 2 | 200
18 | 117 | 200 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 6 | 2.6 | 260 | 6 | 2 | 200
19 | 118 | 180 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2.2 | 220 | 6 | 1.8 | 180
20 | 118 | 170 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2 | 200 | 6 | 1.8 | 180
21 | 117 | 200 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 6 | 2.3 | 230 | 6 | 1.9 | 190
22 | 117 | 160 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2.2 | 220 | 6 | 1.9 | 190
23 | 117 | 130 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 2 | 200 | 6 | 1.8 | 180
24 | 118 | 80 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 5 | 1.9 | 190 | 6 | 1.7 | 170
лист 2/3
Время | 41-01 | 41-02 | 41-03 | 41-04 | 41-05 | 41-06 | 41-07 | 41-08 | 41-09 | 41-10 | 41-11 | 41-12 | 41-13
| IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA | IA
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 48 | 30 | 5 | 2 | 11 | 0 | 11
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 40 | 25 | 5 | 2 | 11 | 0 | 8
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 40 | 25 | 4 | 2 | 10 | 0 | 8
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 40 | 30 | 5 | 2 | 10 | 0 | 7
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 25 | 5 | 2 | 10 | 0 | 7
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 20 | 5 | 2 | 10 | 0 | 7
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 30 | 5 | 2 | 10 | 0 | 7
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 45 | 30 | 5 | 2 | 12 | 0 | 7
8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 70 | 45 | 5 | 2 | 35 | 0 | 10
9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 85 | 45 | 5 | 2 | 45 | 0 | 15
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 90 | 50 | 5 | 2 | 45 | 0 | 10
11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 90 | 50 | 5 | 2 | 50 | 0 | 25
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 92 | 48 | 5 | 2 | 48 | 0 | 10
13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 77 | 50 | 5 | 2 | 50 | 0 | 10
14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 85 | 52 | 5 | 2 | 55 | 0 | 10
15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 88 | 55 | 5 | 2 | 60 | 0 | 10
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 88 | 48 | 5 | 2 | 62 | 0 | 10
17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 85 | 50 | 5 | 2 | 57 | 0 | 20
18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 65 | 50 | 5 | 2 | 55 | 0 | 10
19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 62 | 48 | 5 | 2 | 40 | 0 | 10
20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 65 | 45 | 10 | 2 | 35 | 0 | 20
21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 70 | 45 | 10 | 2 | 35 | 0 | 10
22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 65 | 45 | 10 | 2 | 35 | 0 | 10
23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 55 | 40 | 10 | 2 | 20 | 0 | 10
24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 50 | 35 | 10 | 2 | 15 | 0 | 15
лист 3/3
Время | 41-14 | 41-15 | 41-16 | 41-17 | 41-18 | 41-19 | 41-20 | 41-21 | 41-22 | 41-23
[11 empty] | IA | IA | IA | bar: 41-14 to 41-23
0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 21 | 20 | 33 | 0
1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 20 | 20 | 29 | 0
2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 20 | 20 | 26 | 0
3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 20 | 20 | 26 | 0
4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 19 | 17 | 25 | 0
5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | 25 | 0
6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | 28 | 0
7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 25 | 22 | 56 | 0
8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27 | 30 | 58 | 0
9 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 28 | 32 | 76 | 0
10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 26 | 30 | 88 | 0
11 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 30 | 82 | 0
12 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 26 | 33 | 81 | 0
13 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 32 | 81 | 0
14 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27 | 31 | 88 | 0
15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 31 | 83 | 0
16 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 24 | 32 | 64 | 0
17 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 22 | 25 | 58 | 0
18 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 18 | 26 | 58 | 0
19 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 20 | 22 | 17 | 0
20 | 30 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 23 | 22 | 58 | 0
21 | 30 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 26 | 23 | 48 | 0
22 | 30 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 23 | 22 | 46 | 0
23 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 23 | 22 | 41 | 0
24 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 20 | 22 | 39 | 0