## лист 1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
Наименование центра питания (трансформаторной подстанции) | Уровень напряжения, кВ |  | Объем свободной мощности трансформаторов питающего центра, кВА
ПС Р-41 | 110 |  | 0
Примечание: нераспределенная мощность отсутствует.
Сведения о заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" в марте 2015
Потребитель, место установки | Уровень напряжения |  | Сведения о заявках на технологическое присоединение, поданных в течение месяца |  | Сведения о заявках на технологическое присоединение, аннулированных в течение месяца
|  |  | Кол-во заявок, шт | Объем присоединяемой мощности, кВт | Кол-во заявок, шт |  | Объем аннулируемой мощности, кВт
Дата внесения группы потребителей
Медведев С.Ф. г.Ростов-на-Дону, ул.Зеленая 7А | 0,4 кВ |  | 1 | 15
Дата исключения группы потребителей
- | - |  | - | - | - |  | -
Итого
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" в марте 2015
Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП,РУ |  | Вид ремонта |  |  |  | Вывод (дата, время) |  | Ввод (дата, время)
Сетевые объекты |  | Вывод в ремонт не осуществлялся. Плановое ТО без нарушения условий, установленных категориями надежности электроснабжения потребителей |  |  |  | - |  | -