ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»

Технологическое присоединение к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности

КРУГ ЛИЦ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ МОЩНОСТЬ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеренные перераспределить мощность своих энергопринимающих устройств в пользу иных лиц и соответствующие условиям оказания услуги.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается в соответствии с решением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и зависит от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, категории надежности, уровня напряжения, расстояния до объектов электросетевого хозяйства ОАО «Аэропорт Ростов-на-Донуа».

При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для каждого случая отдельно.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

- Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами (лицом, перераспределяющим максимальную мощность своих энергопринимающих устройств, и заявителем).

- Перераспределение в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

- Лицами, перераспределяющими мощность, могут быть те, в отношении энергопринимающих устройств которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, 4) Лицами, перераспределяющими мощность, не могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 кВт (3 категория надежности); лица, намеревающиеся осуществить присоединение по временной схеме; физические лица, использующие энергопринимающие устройства для коммунально-бытовых нужд и мощность которых составляет до 15 кВт по 3 категории надежности (с

учетом ранее присоединенной мощности); лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к электросетевым объектам, соответствующим критериям отнесения к ЕНЭС; лица, не внесшие (внесшие не в полном объеме) плату за технологическое присоединение.

- Лица, перераспределяющие мощность вправе представить в сетевую организацию, к объектам которой непосредственно технологически присоединены соответствующие энергопринимающие устройства, заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

- Лица, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по 3 категории надежности, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу лиц, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по 1 или 2 категории надежности.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя посредством перераспределения мощности.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

При отсутствии необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» до границ участка лица, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии - 30 дней;

При наличии вышеуказанного обстоятельства и в случае если технологическое присоединение выполняется к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, а расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

120 дней - максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет до 670 кВт;

1 год - максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет свыше 670 кВт.

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год при максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 670 кВт (и если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» или соглашением сторон); 2 года – при максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» или соглашением сторон.

При необходимости выполнения ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» (в том

числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, а также технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - 6 месяцев.

- случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок осуществления ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней.

Присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится до выполнения сторонами (лица перераспределяющего мощность и заявителя) в полном объеме технических условий.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
| 1 |  |  | Заключение |  |  |  |  | Заключение соглашения |  | В письменной |  |  | Не ограничено |  | Пункт | 34 | Правил |  |
|  |  |  |  | Соглашения о |  |  |  |  | между заинтересованными |  | форме |  |  |  |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  | перераспределении |  |  |  |  | лицами о перераспределении |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  | мощности между |  |  |  |  | максимальной мощности |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  | заинтересованными |  |  |  |  | между принадлежащими им |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  | лицами (лицом, |  |  |  |  | энергопринимающими |  |  |  |  |  |  | электрической энергии1. |  |
|  |  |  |  | перераспределяющи |  |  |  |  | устройствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м максимальную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мощность своих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | устройств, и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заявителем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Направление |  | Заключенное |  | Направление в сетевую |  | Уведомление в |  |  | не |  |  | Пункт | 34 | Правил |  |
|  |  |  |  | сторонами |  | соглашение о |  | организацию уведомления |  | письменной |  |  | регламентирова |  |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  | подписанного |  | перераспределении |  | подписанного сторонами |  | форме |  |  | н НПА |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  | уведомления в |  | максимальной |  | соглашения о |  | направляется |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  | сетевую |  | мощности |  | перераспределении |  | способом, |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  | организацию о |  |  |  |  | мощности с пакетом |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  | перераспределении |  |  |  | необходимых документов. |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мощности |  |  |  |  | Рассмотрение ОАО |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт Ростов-на-Дону» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления на предмет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | полноты сведений и пакета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | необходимых документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ОАО «Аэропорт |  |  | В следующих | ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» |  |  | Способом, |  |  | в течение 5 |  |  | Пункт | 34 | Правил |  |
|  |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  |  | случаях: | направляет копию |  |  | позволяющим |  |  | рабочих дней |  |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  | направляет копию |  |  | - технические | уведомления субъекту |  |  | подтвердить факт |  |  | со дня |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  | уведомления |  |  | условия, подлежат | оперативно-диспетчерского |  |  | получения |  |  | получения |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  | субъекту |  |  | согласованию с | управления |  |  |  |  |  |  | уведомления |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  | оперативно- |  |  | субъектом |  |  |  |  |  |  |  |  | заинтересованн |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  | диспетчерского |  |  | оперативно- |  |  |  |  |  |  |  |  | ых лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управления |  |  | диспетчерского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | управления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - технические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условия, ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выданные лицу, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устройств которого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перераспределяется, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | были согласованы с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субъектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оперативно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диспетчерского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Заключение |  |  | При необходимости | 4.1. Направление | заявителю |  | Уведомление в |  | - |  | Пункты | 15, 21, | 38(1) |  |
|  |  |  |  | договора | об |  | согласования ОАО | уведомления об | увеличении |  | письменной |  |  |  |  | Правил технологического |  |
|  |  |  |  | осуществлении |  |  | «Аэропорт | срока | в | связи | с |  | форме |  |  |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  | технологического |  |  | Ростов-на-Дону» | согласованием | технических |  | направляется |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  | присоединения | к |  | технических условий | условий | с | системным |  | способом, |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  | электрическим сетям |  | с системным | оператором |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  | электрической энергии |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  | сзаявителем,в |  | оператором |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пользу | которого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | перераспределяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Направление | (выдача |  | Письменная |  |  | 30 дней с даты |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | при очном посещении офиса |  | форма проекта |  |  | получения |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания) |  | ОАО |  | договора, |  |  | уведомления |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  | РнД» |  | подписанного со |  |  | или |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта | договора | об |  | стороны ОАО |  |  | недостающих |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  | «Аэропорт |  |  | сведений |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  | Ростов-на-Дону», |  |  | - не позднее | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  | с |  | направляется |  |  | рабочих дней со |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  | способом, |  |  | дня |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  | согласования | с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | системным |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  | оператором тех. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдача |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | роспись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3. Подписание | заявителем |  | Письменная |  |  | 30 дней со дня | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | двух | экземпляров проекта |  |  |  |  | получения |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора | инаправление |  |  |  |  | заявителем |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (передача | в |  | офисе |  |  |  |  | проекта |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания потребителей) |  |  |  |  | договора. |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | одного |  | экземпляра | ОАО |  |  |  |  | В случае не |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт Ростов-на-Дону»с |  |  |  |  | направления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложением | к | нему |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полномочия |  | лица, |  |  |  |  | мотивированно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписавшего такой договор |  |  |  |  | го отказа от его |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (если |  | они |  |  | не |  |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставлялись ранее) |  |  |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В | случае | несогласия | 4.4. | Заявитель | направляет |  | Письменная |  |  | в течение 30 |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителя | с | ОАО | «Аэропорт | РнД» |  | форма |  |  | дней со дня |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  | представленным | мотивированный | отказ | от |  | мотивированного |  |  | получения |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОАО | «Аэропорт | подписания |  | проекта |  | отказа (протокол |  |  | подписанного |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» | проектом | договора с предложением об |  | разногласий к |  |  | ОАО |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  | договора и (или) | изменении | представленного |  | договору) |  |  | «Аэропорт |  | электрической | энергии, |  |
|  |  |  |  |  |  | Несоответствия его | проекта | договора | (или |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  | ст. | 445 | Гражданского |  |
|  |  |  |  |  |  | Правилам |  |  | протокол | разногласий | к |  |  |  |  | проекта |  | Кодекса РФ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договору) |  |  |  |  |  |  |  |  | договора и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5. Направление (выдача |  | Письменная |  |  | 5 рабочих дней |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при очном посещении офиса |  | форма проекта |  |  | с даты |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания) |  | ОАО |  | договора |  |  | получения от |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  | РнД» |  | (протокола |  |  | заявителя |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  | урегулирования |  |  | мотивированно |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта | договора |  | об |  | разногласий и |  |  | го требования о |  | электрической | энергии, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  | протокола |  |  | приведении |  | ст. | 445 | Гражданского |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | разногласий), |  |  | проекта |  | Кодекса РФ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  | с |  | подписанного со |  |  | договора в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | техническими | условиями |  | стороны ОАО |  |  | соответствие с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (или 2 экз. подписанного |  | «Аэропорт |  |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протокола урегулирования и |  | Ростов-на-Дону», |  |  | (30 дней с даты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 экз. протокола разногласий |  | направляется |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к договору – в случае |  | способом, |  |  | протокола |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения | от | заявителя |  | позволяющим |  |  | разногласий к |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протокола | разногласий | к |  | подтвердить факт |  |  | договору – ст. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договору) |  |  |  |  |  | получения, или |  |  | 445 ГК РФ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | роспись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ОАО | «Аэропорт |  | 5.1. | В | случае, | если |  | письменно |  |  | не позднее 10 | Пункты 38, | 38(1) Правил |  |
|  |  |  |  | Ростов-на-Дону» |  |  |  |  |  | технические |  | условия |  |  |  |  | рабочих дней | технологического |  |
|  |  |  |  | направляет | лицу, |  | подлежат | согласованию | с |  |  |  |  | со дня выдачи | присоединения |  |
|  |  |  |  | максимальная |  |  |  |  | субъектом |  | оперативно- |  |  |  |  | технических | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  | мощность |  | которого |  | диспетчерского | управления, |  |  |  |  | условий | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  | перераспределяется, |  | предварительно |  | ОАО |  |  |  |  | заявителю | электрической энергии |  |
|  |  |  |  | информацию | об |  | «Аэропорт | РнД» |  |  |  |  | (лицу, в пользу |  |  |  |  |
|  |  |  |  | изменениях | в ранее |  | проводит | согласование | с |  |  |  |  | которого |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выданные |  | ему |  | субъектом |  | оперативно- |  |  |  |  | перераспределя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технические условия |  | диспетчерского управления и |  |  |  |  | ется |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок направления изменений |  |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в техусловия | продлевается |  |  |  |  | мощность). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на срок их согласования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Выполнение |  |  | Заключенный | 6.1. Оплата | услуг | по | - |  |  | В | соответствии | Пункты 15, 16, 18, 38 |  |
|  |  |  |  | сторонами |  |  |  | договор об | договору | об осуществлении |  |  |  |  | с | условиями | Правил технологического |  |
|  |  |  |  | мероприятий | по | осуществлении | технологического |  |  |  |  |  |  | договора | присоединения |  |
|  |  |  |  | технологическому |  |  | технологического | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  | присоединению, |  |  | присоединения с | 6.2. Выполнение | ОАО |  |  |  |  | В | соответствии | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  | предусмотренных |  |  | заявителем (лицом, в | «Аэропорт | Ростов-на-Дону» |  |  |  |  | с | условиями | электрической энергии |  |
|  |  |  |  | договором |  |  |  | пользу которого | мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | перераспределяется | предусмотренных договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность) | 6.3. Выполнение заявителем, |  |  |  |  | До | завершения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность |  | которого |  |  |  |  | срока |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перераспределяется, |  |  |  |  |  |  | осуществления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  | по |  |  |  |  | мероприятий по |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уменьшению | мощности |  |  |  |  | присоединению |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  | энергопринима |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | в соответствии | с |  |  |  |  | ющих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  |  | устройств лица, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в | пользу |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | которого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перераспределя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ется мощность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4. Выполнение заявителем, |  |  |  |  | В | соответствии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в пользу которого |  |  |  |  | с | условиями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | перераспределяется |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотренных договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5. Направление заявителем, |  | Письменное |  |  | После |  |  | Пункты 85, 86 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в | пользу | которого |  | уведомление | о | выполнения |  |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | перераспределяется |  | выполнении |  |  | технических |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность, ОАО «Аэропорт |  | технических |  |  | условий |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» | уведомления о |  | условий | с |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнении |  | технических |  | приложением |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий | с | пакетом |  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | необходимых документов |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При необходимости | 6.6.Направление | ОАО |  | Копии |  |  | В | течение | 2 |  | Пункты | 94 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | согласования ОАО | «Аэропорт |  | РнД» |  | уведомления |  |  | дней со | дня | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт | уведомления | о | готовности |  | заявителя | с | получения |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» | заявителя | к | проверке |  | необходимым |  |  | уведомления | о | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий | выполнения |  | технических |  | пакетом |  |  | выполнении |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с системным | условий |  | субъекту |  | документов |  |  | техусловий | от | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оператором | оперативно-диспетчерского |  | способом, |  |  | заявителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | управления |  | копии |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления и приложенных |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к нему документов |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Проверка |  | Направление | 7.1. Проверка соответствия |  | Акт | о | в течение 10 |  |  | Пункты 83-89 Правил |  |
|  |  |  |  | выполнения |  | заявителем ОАО | технических решений, |  | выполнении |  |  | дней со дня |  |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  | технических |  | «Аэропорт | параметров оборудования |  | технических |  |  | получения от | присоединения |  |  |
|  |  |  |  | условий |  | Ростов-на-Дону» | (устройств) и проведенных |  | условий, | при | заявителя |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомления о | мероприятий требованиям |  | наличии |  |  | документов, |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнении | технических условий. |  | замечаний | – | необходимых | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий | Осмотр (обследование) |  | перечень |  |  | для проверки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановок |  | замечаний. |  |  | выполнения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителей. Мероприятия по |  | Выдаются |  |  | техусловий |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проверке выполнения |  |  | заявителю | под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  | роспись. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводятся непосредственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в процессе проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Если представители |  | 7.2. Согласование | с |  | В | письменной |  | в течение 25 |  |  | Пункт 97, 102 Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субъекта оперативно- |  | субъектом |  | оперативно- |  | форме |  |  |  | дней со дня |  |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диспетчерского |  |  | диспетчерского управления |  |  |  |  |  |  | поступления |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | управления |  |  | Акта | о | выполнении |  |  |  |  |  |  | уведомления от | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  | участвовали | в |  | технических | условий, | при |  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осмотре |  |  | наличии |  | замечаний | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перечня замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3. Потребитель направляет |  | Письменное |  |  |  | в течение | 5 |  | Пункты | 18(1) - | 18(4) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в адрес органа федерального |  | уведомление |  |  |  | дней со | дня | Правил технологического |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственного |  |  | способом, |  |  |  | оформления |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергетического надзора |  |  | позволяющим |  | акта | о | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомление о проведении |  | установить | дату |  | выполнении |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» |  | отправки | и |  | технических |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осмотра (обследования) |  |  | получения |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановок заявителя |  | уведомления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В случае |  |  | 7.4. Повторный осмотр |  |  | Акт |  | о |  | Не позднее 3 | Пункт | 89 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | невыполнения |  |  | электроустановки заявителя |  | выполнении |  |  |  | рабочих дней | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  | после |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требований |  |  |  |  |  |  |  | условий. |  |  |  | получения от | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Получение ОАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления об | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замечаний |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | замечаний по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5. Прием в эксплуатацию |  | Акт допуска | в |  | В |  | день | Раздел | Х | Основных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибора учета. |  |  |  | эксплуатацию |  |  |  | проведения |  |  | положений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подписание сторонами Акта |  | прибора учета | в |  | проверки |  |  | функционирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | допуска | в | эксплуатацию |  | письменной |  |  |  |  |  |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибора учета. |  |  |  | форме |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В случае выполнения | 7.6. Направление (выдача) |  |  | Акт | о |  | В |  | день | Пункты | 88, | 99 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем | заявителю Акта о |  |  |  | выполнении |  |  |  | проведения |  |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требований | выполнении технических |  |  | технических |  |  |  | проверки |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий | условий в 2 экземплярах, в |  |  | условий | в |  | либо |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | том числе в установленных |  |  | письменной |  |  |  | в |  | 3-дневный | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | случаях согласованного с |  |  | форме |  |  |  | срок | после | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъектом оперативно- |  |  | направляется |  |  |  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | диспетчерского управления |  | способом, |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  | в | зависимости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  | от |  | категории |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  | заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставление | 7.7. Заявитель возвращает в |  | Подписанный |  |  |  | В | течение | 5 |  | Пункт | 88 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителю акта о | сетевую | организацию один |  | Акт | о |  | дней | со | дня | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнении | экземпляр подписанного | со |  | выполнении |  |  |  | получения |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий | своей | стороны | акта | о |  | технических |  |  |  | заявителем акта | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  | для подписания | выполнении | технических |  | условий |  |  |  | на подписание | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
| 8 |  |  | Присоединение |  | Подписанные | 8.1 Фактическое |  |  |  |  |  |  |  | В | соответствии | Пункты | 7, | 18 | Правил |  |
|  |  |  |  | объектов заявителя и |  | сторонами акты о | присоединение | объектов |  |  |  |  |  | с |  | условиями | технологического |  |  |
|  |  |  |  | подписание актов, |  | выполнении | заявителя | и | включение |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  | подтверждающих |  | технических условий, | коммутационного | аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  | технологическое |  | о допуске | приборов | (фиксация | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  | присоединение |  | учета в эксплуатацию | аппарата | в | положении |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2. | Оформление |  | ОАО |  | Подписанные со |  | В течение 3-х | Пункт | 19 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Аэропорт | РнД» | и |  | стороны | ОАО |  | рабочих дней со | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направление |  | (выдача) |  | «Аэропорт |  |  |  | дня | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю: |  |  |  |  |  | Ростов-на-Дону» | Акты |  | фактического | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акта | об | осуществлении |  | в | письменной |  | присоединения | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | форме |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения; |  |  |  |  | направляются |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акта |  | согласования |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологической и (или) |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аварийной | брони |  | (при |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствии | заявителя |  | получения, | или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | критериям, | установленным |  | выдаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. | 14(2) |  | Правил |  | заявителю | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт | об | 8.3. | Направление |  | ОАО |  | В письменной |  | В течение 2 |  | Пункт 19 (1) Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществлении | «Аэропорт |  | РнД» |  | или электронной |  | рабочих дней |  | технологического |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологического | копии |  | Акта |  | об |  | форме |  |  |  | после |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения | осуществлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подписан сторонами | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписанных |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  | в |  |  |  |  |  |  | заявителем |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергосбытовую |  |  |  |  |  |  |  |  |  | актов в сетевую |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацию. |  |  |  |  |  |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Номер телефонного центра обслуживания  ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» +7 (863) 333-4793

Адрес электронной почты ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»: estop@aeroport-rostov.ru

Адрес Центра обслуживания клиентов: г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 270/1, Служба электросветотехнического обеспечения полетов